[image: image1.png]Asdyra
enepzodesneru





ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ. УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ 
Начало формы

Конец формы


                                                                   ВСТУП


         Електричне обладнання, що встановлене на виробничих підприємствах, є потенційно небезпечним для працюючих, оскільки органи відчуття людини не можуть на віддалі виявити електричну напругу.

         Електрична енергія використовується в устаткуванні для приводу, що виконує силові функції, як джерело тепла для освітлення робочих місць, а також використовується в органах керування. Електрифікація полегшує працю працівників, сприяє підвищенню продуктивності праці, однак вимагає розробки та впровадження захисних засобів для запобігання ураження працівників, що обслуговують устаткування.

         Аналіз причин нещасних випадків у промисловості, які супроводжуються тимчасовою втратою працездатності, показує, що кількість травм, спричинених електричним струмом, становить всього 0,5... І % загальної їх чисельності. Але якщо розглядати тільки ті нещасні випадки, які призводять до інвалідності або смерті потерпілих, то виявляється, що до 40 % їх є наслідками враження електричним струмом, тобто більше, ніж з будь-якої іншої причини. 
         При цьому до 80 % таких нещасних випадків припадає на електричні мережі напругою до 1000 В.
[image: image2.png]



1. ДІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ. ЕЛЕКТРИЧНІ ТРАВМИ: МІСЦЕВІ ТА ЗАГАЛЬНІ (ЕЛЕКТРИЧНІ УДАРИ) 
Електротравматизм - це результат порушення правил техніки безпеки та інструктажів, відсутності технагляду та аварійного режиму роботи електроустановок. Це наслідок незадовільної ізоляції струмо-провідних частин, перехід напруг на корпус електроустановок, обрив проводів (і як наслідок - крокова напруга, напруга дотику). Причиною електротравматизму в багатьох випадках є непродумані, помилкові дії оперативного обслуговуючого персоналу.

        В електробезпеці беруть до уваги три характерні шляхи проходження електричного струму: рука-рука, рука-ноги, нога-нога. Важливим є стан шкіри в полі струму. Небезпека ураження електричним струмом виникає в момент дотику до неїзольованих струмопровідних частин з такою швидкістю, що людина, яка перебуває під напругою, часто позбавляється можливості відірватися від них. Виникає електротравма, важкість якої переважно значна. Організм людини можна розглядати як увімкнутий в електричне поле провідник з певним електричним опором. Будова організму людини з розмаїтих клітин та розчинів солей визначає його різний електричний опір.                          

      Електричний струм порушує нормальні біоструми, спричиняє їх параліч. Має місце місцеве пошкодження тканин тіла та вплив на нервову систему.
Під впливом електричного струму відбувається пробиття шкіряного покриву і різке зниження електричного опору тіла. Небезпечною може видатись низька напруга, а вплив високої може завершитися сприятливо. У промисловості найчастіші випадки ураження електричним струмом напругою 127,220 та 380 В.
 Електричний струм може проходити через тіло людини в тому випадку, якщо людина включилася у замкнене електричне коло (паралельне вмикання) або замкнула це коло (послідовне вмикання).
         Діючі електроустановки - це електроустановки, підключені до джерел живлення, які знаходяться під напругою, або ті електроустановки, що в даний момент знеструмлені, але можуть опинитись під напругою через комутаційні апарати.

         Можна виділити наступні основні причини уражень електрострумом:
• дотик до струмопровідних або неструмопровідних частин, що опинились під напругою;
• користування несправним електрообладнанням, електроінструментом, вимірювальними приладами, лампами і побутовими електроприладами.
Рефлекторна реакція організму на дію електричного струму зі сторони центральної і периферійної нервової систем призводить до порушення нормального ритму роботи серця, що викликає фібриляцію серця, внаслідок чого кровообіг припиняється.


        Є два види ураження електричним струмом:
 Місцеві електричні травми та електричний удар. Подекуди мають місце обидва види одночасно.
Місцеві електричні травми - це травми, викликані дією електричного струму та електричної дуги: електричні опіки, електричні знаки, металізація шкіри, електроофтальмія та механічні пошкодження.
Електричні опіки - найбільш розповсюджений вид електротравм. Вони можуть стати наслідком безпосередньої дії струму на шкіру і тканини (контактний опік), який виникає під час проходження струму через тіло людини внаслідок його контакту зі струмоведучою річчю;
 Дії електричної дуги без проходження струму через тіло людини (дуговий опік), зумовленої великою енергією і високою температурою дуги (як правило, ці опіки є наслідком короткого замикання); сумісної дії електричного струму і дуги (змішаний).

         Металізація шкіри - проникнення у верхні шари шкіри людини найменших частинок розплавленого під дією електричної дуги металу.
Механічні пошкодження - є непрямим наслідком дії електричного струму - судомних скорочень м'язів під дією струму, що проходить через тіло людини, внаслідок чого можуть статися розрив шкіри, кровоносних судин і нервових тканин, а також вивихи суглобів і навіть переломи кісток. Ці пошкодження вимагають тривалого лікування.
Електричний удар - це збудження живих тканин організму електричним струмом, що проходить через нього. Воно супроводжується судомними скороченнями м'язів, у тому числі м'язів серця і легенів, внаслідок чого може статися порушення або припинення діяльності важливих систем організму людини, кровообігу і дихання, а також викликає клінічну смерть або електричний шок.
         Клінічна смерть - це перехідний період від життя до смерті, що настає з моменту зупинки серцевої діяльності і легенів і триває 6...8 хвилин, доки не загинули клітини головного мозку. Після цього настає біологічна смерть - припинення біологічних процесів в клітинах і тканинах організму і розпадання білкових структур.
Ознаки клінічної смерті: зупинка та фібриляція серця (і, як наслідок, відсутність пульсу), відсутність дихання, шкіра синювата, зіниці очей різко розширені внаслідок кисневого голодування кори головного мозку і не реагують на світло.

Електричний шок - це важка нервоворефлекторна реакція організму на подразнення електричним струмом. При шоку виникають глибокі розлади дихання, кровообігу, нервової системи та інших систем організму. Відразу після дії струму настає фаза збудження організму: з'являється реакція на біль, підвищується артеріальний тиск тощо. Потім настає фаза гальмування: виснажується нервова система, знижується артеріальний тиск, слабне дихання, змінюється пульс, настає стан депресії. 
Шоковий стан може тривати від декількох десятків хвилин до кількох діб, а потім може настати одужання або біологічна смерть.
2. Фактори, що впливають на наслідки враження електричним струмом 
        Тяжкість наслідків дії на людину електричного струму визначається величиною, родом і частотою струму, електричним опором тіла людини, тривалістю дії, напрямком проходження струму через тіло, індивідуальними властивостями людини, схемою доторкання її до ланцюга струму та умовами середовища.

       Величина струму, що проходить через тіло людини, є вирішальним фактором, і визначається наслідком ураження: чим більший струм, тим небезпечніша його дія. Людина починає відчувати змінний струм, що проходить крізь неї, 0,5...1,5 мА (при частоті 50 Гц), а постійний - 5...7 мА. Цей струм називається відчутним, а найменше його значення - порогом відчутності. Сам по собі він не є небезпечним, але може стати непрямою причиною нещасного випадку, оскільки людина, раптово відчувши дію струму, може несвідомо зробити неправильні дії, які призведуть до механічних пошкоджень її тіла тощо. Змінний струм 50 мА (при 50 Гц) безпосередньо впливає на м'язи серця і вважається смертельно небезпечним для людини.

        Рід і частота струму визначають небезпечність ураження. Найбільш небезпечним є змінний струм частотою від 20 до 200 Гц. Підвищення частоти вище 1000 Гц супроводжується помітним зниженням небезпеки ураження, але при частоті 100 кГц і більше існує небезпека опіків. Постійний струм напругою до 500 В у 4...5 разів безпечніший для людини, ніж змінний промислової частоти такого самого значення. При напрузі вище 500 В постійний струм стає небезпечнішим від змінного промислової частоти.

Електричний опір тіла людини визначається опором рогового шару шкіри. Якщо шкіра суха, чиста, без пошкоджень, то опір тіла людини коливається від 500 Ом до 500000 Ом. Опір зволожнілої забрудненої шкіри різко зменшується, значно підвищуючи небезпеку ураження. Під час розрахунків захисних улаштувань опір тіла людини змінному струму промислової частоти приймається 1000 Ом.

Тривалість проходження струму через тіло людини впливає на наслідок ураження, тому що з часом струм різко збільшується за рахунок зменшення опору шкіри, оскільки вона руйнується на контакті з струмонесучим предметом через підвищення в цьому місці температури. Через 30 секунд опір тіла людини протіканню струму зменшується на 25%, а через 90 секунд - 70% від попереднього. Тому при наданні допомоги потерпілому необхідно якомога скоріше припинити дію на нього електричного струму. Напрямок проходження електричного струму через тіло також впливає на наслідок ураження. Найнебезпечнішим є проходження струму через серце, легені, голову.

Індивідуальні особливості людини, фізичний і психофізіологічний стан людини суттєво впливають на наслідок ураження електрострумом. Наприклад, невідпускаючий струм може бути пороговим відпускаючим для одних людей і невідпускаючим - для інших. Характер дії струму однієї і тієї ж сили залежить від маси людини та її фізичного розвитку. Встановлено, що для жінок порогові значення струму приблизно в 1,5 рази нижчі, ніж для чоловіків.

Провідність тканин тіла людини зумовлена фізико-хімічними, біохімічними та біофізичними явищами. Завдяки цьому опір тіла людини електричному струму є величиною нелінійною та нестабільною. Тіло людини є чудовим провідником електроструму. Струм через тіло людини протікає шляхом найменшого опору, котрий не завжди збігається з найкоротшим геометричним шляхом. Це пояснюється значною різницею питомих опорів різних тканин тіла людини. Сила струму Д, що проходить через тіло людини, залежить від напруги V і опору тіла людини Кд, який приблизно вважається активним. Вважається, що опір тіла людини складається з опору шкіри в місцях контакту та з опору внутрішніх тканин.

Опір тіла людини електроструму визначається опором шкіри. Шкіра має великий питомий опір, особливо верхній роговий шар, котрий складається з відмерлих зроговілих клітин, позбавлених кровоносних судин та нервів. Електричний опір тіла людини - це опір струму, що проходить по ділянці тіла між двома електродами, прикладеними до поверхні тіла людини. Тобто опір тіла людини є нелінійним, змінюється при зміні прикладеної напруги.
[image: image3.png]XapakTepHCTHKA AfT eNeKTPHUHOro CTPYMY HA OprastiaM MoxHHH
3ANCKHO 8K fOre BULY Ta BEAMNHHY

Cnaa

crpvana a | Swinnwi cxpyw actorow 50 Tu [ Mocrifunt crpym

06~L5 | Howarok sinuyrrsa: caabke | He sinuysaerses
cBepfikuA, nomunysanus

WKipY
2—4 | Binuyrra nowwpiersca ua | Te came
3aW ACTAX, 37€TKA 3BOXHTL
wn
57 Boabosi RouyTTs nocu- | Mouatok miguyrea:

A0TECA Y BCili KHCTI, | caabke HarpisanHa
CyAOpork, CAaBKHA 6inb | WKipw
¥ Pyui A0 nepeanaiuus

8—10 | Cnabnnit 6ins, cymopors | Harpisanua nocu-
y pyui, pyws BaxKo pinpu- | moetees
BaTH BH e4€KTPOIB

1015 | Hecrepnsudi Ginb y beift pyui. | Harpisanus nocu-
Pyxit tie MOXHA BIRIpBATH | AETHCH we Sinbiue
X enekTpORIB

20—25 | Cuneunit Ginb. Pyxn murreno | Wikipa crabho
napanisyioteca, Binipeath ix | Harpisaetbes, Bia-
Bifl @NEKTPOAIB HEMONAKBO, | UYBAETLCA BHYT-
YOKTANHIOETLCH JAMXAHHS | PIINE HArPiBARNS,

WeHHs M'A3is pyK

5060 | Mapasia aixanun. Nopy- | Cuasse narpisaniss.
uyeThcn poGota cepusa | Pyku ne moxua si-
LipBATH Bif eeK-
Tpoais

80—100 | Mapasi« auxanwn. [lpu vpu- | [lapanis anxanus
BanocTi aii crpymy 3 cew. | i Sizouwe — idpn-
rRRin cepus

300 Te came, 33 menwuii ctpok | Mapaniv auxanus.
flpk Tpusanoeti
3 cex. i Giavwe —
hibpuanuia cepus





[image: image4.jpg]MIHICTEPCTBO NAJIMBA TA EHEPTETHUKH YKPATHH
18" PABMMO, NONEPEMKACHO | SACTEPITAEMO!





Електротравматизм порівняно з іншими видами травматизму має деякі відмінні особливості.
          Перша особливість полягає у тому, що організм людини не має органів, за допомогою яких можна дистанційно визначити наявність напруги, як, наприклад, теплову, світлову енергію, деталі, які рухаються. Тому захисна реакція організму виявляється тільки після потрапляння під напругу.
         Друга особливість електротравматизму полягає в тому, що струм, який проходить крізь людину, діє не тільки в місцях контактів та на шляху протікання крізь організм, а й викликає рефлекторну взаємодію, спричиняючи порушення нормальної діяльності окремих органів (серцево-судинної системи, системи дихання).
         Третьою особливістю є можливість отримання електротравми, не маючи безпосереднього контакту зі струмопровідними частинами - переміщення по землі поблизу пошкодженої установки (у випадку замикання на землю), ураження через електричну дугу.
         Четверта особливість електротравматизму — це те, що у більшості випадків для розслідування, обліку та аналізу доступні тільки електротравми з тяжкими та смертельними наслідками.
         Безпека людини на виробництві залежить від багатьох факторів і, зокрема, від рівня електробезпеки. Грамотне вирішення проблеми електробезпеки має забезпечувати людині використання електричної енергії в будь-яких умовах без ризику для життя.

        Електробезпека - це система організаційних та технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електрики (ГОСТ 12.1.009-76).
Електричний струм, який проходить крізь живий організм, чинить термічну, електролітичну та біологічну дію. Термічна та електролітична дія властива будь-яким провідникам, а біологічна - тільки живій тканині.
          Термічна (теплова) дія струму виявляється в опіках окремих ділянок тіла, нагріванні до високої температури кровоносних судин, нервів, серця, мозку та інших органів, які перебувають на шляху протікання струму, що викликає серйозні функціональні розлади цих органів й організму в цілому.
           Електролітична (хімічна) дія струму виражається в розкладі (електролізі) органічних рідин, в тому числі й крові, що супроводжується значними порушеннями їх фізико-хімічного складу.
           Біологічна дія струму виявляється в подразненні та збудженні живих тканин організму, а також у порушенні внутрішніх біоелектричних процесів, які протікають у нормально діючому організмі й тісно пов'язані з його життєвими органами.
           Подразнювальна біологічна дія на тканини організму може бути прямою, коли струм проходить безпосередньо по цих тканинах, і рефлекторною, тобто дія відбувається через центральну нервову систему, а шлях струму пролягає за межами цих тканин.
          Механічна (динамічна) дія струму виявляється в розшаруванні, розриві та інших подібних пошкодженнях різних тканин організму, в тому числі м'язової тканини, стінок кровоносних судин легеневої тканини тощо внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного утворення пари від перенагрітої струмом рідини тканини і крові.
         Різноманітність дій електричного струму на організм людини може призвести до різних електротравм, які умовно можна звести до двох видів: місцевих електротравм, коли виникає місцеве пошкодження організму, і загальних електротравм, так званих електричних ударів, коли уражається (або створюється загроза ураження) весь організм через порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і систем.
        Електричний опік - найбільш поширена електротравма. Залежно від умов виникнення розрізняють два основних види опіків: струмовий (або контактний), який виникає в електроустановках з відносно невеликою напругою - не вище 2 кВ, при проходженні струму безпосередньо крізь тіло людини внаслідок контакту зі струмопровідною частиною. При більш високій напрузі, як правило, утворюється електрична дуга або іскра, яка й спричиняє виникнення опіку другого виду — дугового. Розрізняють чотири ступеня опіків: І - почервоніння шкіри; II - утворення пухирів; III - відмирання усієї товщі шкіри; IV— обвуглювання тканини.

         Електричний удар - електротравма, зумовлена рефлекторною дією електричного струму (який діє через нервову систему), внаслідок чого починаються спазми м'язів або інших тканин, порушується серцево-судинна діяльність. Залежно від виду ураження електричні удари поділяються на чотири групи (ступеня):
         І - спазматичне скорочення м'язів без утрати свідомості;
        П - спазматичне скорочення м'язів зі втратою свідомості, але з працюючим серцем та системою дихання;
        III - втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності або дихання (або того й іншого разом);
       IV - клінічна смерть. Відсутність дихання та кровообігу.

[image: image5.jpg]Janaw’aran! Tax po-
- Gnu 3aboponeno!
He onra Ha- Ue mome owry-
npasnaT CTpY- > eamsam
MiHb BOAU Ha|
NEM 12 nporoaw,
o sHaxonATECH

i Hanpyrotol Lie
lcmepentHo He-|
(Beaneusiol

? i

He MoiHa puBanuTH nia NikinMA enekTpo-|
Inepena, 3anyckarti NOBAM3Y HAX MOBITPSHUX
lawial Lie MoXe MPM3BECTH £O CMEPTENBHOT
[yparwetmn croymom.





         Клінічна смерть - короткочасний перехідний стан від життя до смерті, який наступає з моменту припинення діяльності серця та легенів. У людини, яка перебуває у стадії клінічної смерті, відсутні усі ознаки життя: вона не дихає, серце не працює, больові подразнення не викликають ніякої реакції, зіниці ока дуже розширені й не реагують на світло. Тривалість клінічної смерті визначається з моменту припинення серцевої діяльності та дихання до початку загибелі клітин кори головного мозку, у більшості випадків вона триває 4-6 хвилин. При загибелі здорової людини від випадкової причини, наприклад, від електричного струму, тривалість клінічної смерті може становити 7—8 хвилин, а в разі смерті людини через тяжку хворобу серця, легень тощо лише кілька секунд. 

Проте якщо в цей період надати постраждалому допомогу, тобто штучним диханням забезпечити збагачення його крові киснем, а непрямим масажем серця налагодити в організмі штучний кровообіг і тим самим забезпечити клітини організму киснем, то розвиток смерті можна буде припинити, а життя повернути.
Біологічна, або істинна, смерть - необоротне явище, яке характеризується зупинкою біологічних процесів у клітинах та тканинах і розкладом білкових структур. Вона починається після закінчення періоду клінічної смерті.
[image: image6.png]CHIA 6 CTOA
CTPYMY HATIPYTA|

Tpmpasicrs Cuma crpyny Tr—
i cTpynty Hanpyra
Ha oprarism
[ ———
ra mactimar ypamersis
enexTpICIIN cTpyMOM
TMmax
Viosu ,-\/ % & A npoxomiera
HaBKomL <
Unmore ’\_/ aepes rino
cepenoBuma ’-\/ L 0 s

Bux 1a wacrora

cIpyMy





[image: image7.jpg]EI.EC‘I' RI

at pppst.com

MpucTynam oo HagaHHA nepLuol A0NoMoru
MOXHa J/ILLe MiC/1A YCYHEeHHS Hebesneku
YPaXeHHs! e/1eKTPOCTPYMOM [/151 OTOUYHOUMX.
3HiMiTb 3 NOCTPaXaasioro esilekTpoapiT
npegMeToM, WO He NPOBOAUTL ENIEKTPOCTPYMY,
nokaaiTe ApiT Ha cyxy caHepy, AOLUKY,
ryMOBWI KW/TUMOK.




[image: image8.jpg]Xnonue, He nigxoak A0 06ipBaHoro npo-
'BOAY NOBITPAHOI MK, AKMi! NEXATH Ha

=
W =

e
v Ve s





[image: image9.jpg]Oco6nnEeocTi enexTpoTpaBMaTUMY:

® opraHisM oA UHN He HapineHui BnacTuBicTio, 3a
L0MoMOroro sikoi MoXxHa 6y710 6 BUSHaYUTU HasIBHICTb
e/1eKTpOCIpyMY;

® eneKIpOTPaBMa MOXe BUHNKHYTH 6e3 6e310cepenHbLoro
KOHTaKTy 3i CTpyMONpOBIf HUKaMH, YacTUHaMK1
ycTaTKyBaHHsl (YypaxeHHsl yepe3 efleKTpUYHY A yry,
KpokoBy Hanpyry ToLL0);

® en1eKTPUYHMIA CTPYM, IPOXOL 14N Yepes Tino NoBNHHY,
Aie He Tinbku B MICLISIX KOHTAKTIB i Ha L1 sAXY
MPOXOof)XeHHS! Yepe3 opraHiaM, a il Ha LeHTPa/IbHY
HepBOBY CUCTEMY, LLIO CIIPUYUHSIE [0 YPAXKEHHSI
BHYTPILUIHIX OpraHiB (MOpYLIEHHS HOPMa/bHOI
BisNIbHOCTI cepLsi, 3yMUHKY ANXaHHSI TOLLO).




[image: image10.jpg]



[image: image11.jpg]swmsmm
EAE= {,He o
HAHPYI'A W TR YBE!
A\
LLN LB




Якщо ви уважно слухали матеріал на уроках фізики, ви повинні були запам'ятати, що навряд чи знайдеться кращий провідник для електрики, ніж тіло людини. І, як ви самі розумієте навіть без фізики, тісне знайомство тіла зі струмом може закінчитися трагічно. Саме тому ми з дитинства вчимо наших малюків про те, що розетки - це не місце для дитячих пальчиків, що до електричних приладів краще взагалі не підходити, і вже тим більше не можна ними грати.

Особливо біля води. Проте навіть самий слухняний і акуратний дитина не застрахований від травм - адже він може ненавмисно стикнутися з несправним приладом, опинитися не в потрібному місці, як то кажуть - і передбачити результат ситуації буде складно. Тема нашої статті на сьогодні - "Ураження електричним струмом у дитини", в ній ми розкриємо правила безпеки при виникненні небезпечної ситуації, розповімо про першої допомоги, яку ви повинні будете надати потерпілому.

При ураженні електричним струмом у дитини або дорослого важливим є не тільки сам факт поразки, а ще ряд факторів, які і зумовлюють ступінь уровеня небезпеки ситуації. Наприклад, поразка струмом постійним або змінним має суттєві відмінності, крім того, важливо те, як було напруга в електромережі і які були умови середовища оточення, коли дитину вразило електричним струмом (враховуються показники вологості та навіть те, у що малюк був одягнений і взутий) .

Але найважливіше, про що повинен пам'ятати кожен дорослий: якщо сталася електричне ураження у дитини, це не привід забути про власну безпеку. І справа не в егоїстичних спонукань, а в тому, що якщо струмом вразить і вас, то допомогти буде просто нікому.

Отже, власні правила безпеки при ураженні електричним струмом.

1. Якщо ви бачите, що дитина все ще знаходиться під впливом електричного струму, або у вас є припущення, що це так - ні в якому разі не торкайтеся до нього голими незахищеними руками.

2. Якщо струм має високу напругу, а провід знаходиться в безпосередньому контакті не тільки з тілом потерпілого, але і з землею, тоді не можна наближатися до цього місця ближче, ніж на шість метрів. Якщо ви нічого не знаєте про показники напруги в б'є струмом кабелі, краще все ж не підходите близько.

3. Якщо є можливість відключити електрику, і при цьому не підходити близько до потерпілого - зробіть це (тобто, коли можна відключити струм на щитку або лічильнику).

4. У разі, якщо дитину вдарило струмом від побутового приладу, не торкайтеся джерела струму, а вимкніть його безпосередньо з розетки.

5. Відкинути, приміром, кінцівку потерпілого, на яку ще діє струм, або ж сам кабель, його проводить, потрібно тільки за допомогою предмета, який не проводить електрику. Таким предметом може стати предмет з дерева, гуми або тканини: наприклад, довга палиця, чобіт з гуми або тканинній килим, згорнутий рулоном.

6. Для того, що розрубати кабель, який ви не можете відсунути від потерпілого, потрібно взяти сокиру або лопату обов'язково з ручкою з сухого міцного дерева.

7. Коли ви намагаєтеся припинити дії струму на дитину методом ліквідації кабелю, краще станьте на те, що не пропускає струм. Наприклад, на гумовий килимок або пару книг, на дерев'яну табуретку або спорядитися в гумові рукавички і чоботи.

8. Мокре і металеве посилює дію струму, тому використовувати щось подібне небезпечно для життя!

За якими ознаками ви можете дізнатися ураження струмом?

1) дізнатися про це можна по роботі серця: під впливом струму або порушується ритм, або зупиняється серцева діяльність - і це небезпечніше всього;

2) рівень свідомості може бути змінений;

3) дитина відчуває головний біль;

4) порушено звичні норми ковтання, порушений слух і зір;

5) шкірна чутливість також набуває інші, незвичайні риси;

6) з'являються судоми, м'язи дитини болять;

7) там, де тіло контактувало з джерелом електричного струму, швидше за все, будуть яскраво виражені опіки;

8) можливо, є вивихи або навіть переломи, так як контролювати тіло, що знаходиться під дією струму, нереально, крім того, зазвичай ураження струмом супроводжується падінням людини, що також може викликати подібні травми.

Тепер поговоримо про найважливіше - про допомогу потерпілому дитині. Який порядок ваших дій?

1. Оцініть загальний стан дитини - важливо перевірити: чи дихає він, якщо немає - терміново потрібна серцево-легенева реанімація.

2. Якщо дитина перебуває без свідомості, проте серце б'ється - вкладіть дитину на бік.

3 Якщо ж втрати свідомості не було, потрібно прийняти позу лежачи, піднявши ноги на 30 см.

4. Бажано не транспортувати ураженого струмом дитини - тільки якщо від цього залежить ваша безпека.

5. Якщо є опік - промийте його прохолодною (не потрібно крижаний, температура повинна бути 12-18 градусів) проточною водою протягом 20 хвилин, і прикрийте обгорілий ділянку шкіри змоченою чистою ганчіркою.

6. Щоб втихомирити біль, дайте малюкові знеболюючий засіб.

Іноді удар струмом настільки короткий і незначний, що дитина більше лякається, ніж отримує травму. Однак якщо ви спостерігаєте найменший розлад у свідомості, якщо на шкірі ви бачите сліди дії струму (опіки, зовнішні зміни), якщо після травми з'явилися дійсно важливі проблеми (гірше чує, не так дихає, не може нормально ковтнути) або якщо струм впливав на вагітну - тоді звернення до лікаря повинно носити строковий характер.

Щоб попередити ураження струмом у малюка, потрібно дотримуватися банальні правила безпеки. Наприклад, тримати дітей подалі від розеток (особливо якщо вони хочуть туди щось вставити), прибирати всі проводи в недоступні місця, не залишати наодинці з електричною іграшкою (після забав - ховати її далеко). Також тримати електроприлади подалі від води (особливо включені), не дозволяти малюкам включати побутові прилади, а тим більше - намагатися їх розібрати або полагодити, міняти лампочки в кімнатах. Якщо за вікном гроза - краще вимкніть всі електричні прилади, не дозволяйте чаду лізти в трансформаторну будку.
Випадки травматизму зі сторонніми особами 2023 рік

1. 11.01.23. на ст. Київ-Дніпровський (ЕЧ-6, Дарниця) в 14-00 був уражений електричним струмом підліток віком 15 років, виліз на критий вагон по 6-й колії. 
2. 23.01.23 на ст. Дарниця (ЕЧ-6 Дарниця) в 19-55 по ст. Дарниця на 10 колії два невідомі підлітки піднялися на дах міського електропоїзда № 7359, один з яких був уражений електричним струмом. 

3. 05.03.23  на ст. Потоки (ЕЧ-1 Одеса) В 0-19 на пристроях 110кВ висить людина без ознак життя (виліз на Р/шинний-1 110кВ). 

В 4-20 – тіло знято працівниками МНС.
4. 30.04.23 на 4 колії ст. Потоки (ЕЧ Кременчук) піднівся на вагон та потрапив під напругу 27,5 кВ чоловік,  Талалуєв Олександр Олександрович,  1975 року народження. О 19 годині помер у лікарні.
5. 01.05.23  на 5 колії ст.Острякове  уражено електричним струмом підлітка 13 років (дівчинка),  опіки 3-го ступеню руки і ноги, доставлена в лікарню.  Піднялася на вантажний вагон, що знаходився на відстоюванні на 5-й колії. 
6. 03.05.23  на ст.Деражня  в 2-58 ураження електричним струмом підлітка. 

На 5 колії біля 61 опори, підліток Нитка Олександр Євгенович отримав електротравму, знаходиться у лікарні. 

7. 11.05.23 на ст. Долинська 
В 1-30  ДСП Долинська повідомила ЕЧЦ-5, що  на 4-й колії потрапив під напругу чоловік (Остроущенко Сергій 1995року народження). 
8. 12.05.23 на ст. Роток попадання під напругу по 4-й колії (порожні зерновози)  Безоглюк Максим, 16 років.  Потерпілого доставлено в лікарню в тяжкому стані.   
          9. 15.05.23 ст. Ніжин  о 19-00  колійний майстер по 39 колії станції виявив підлітка, Замурейко Дмитро Юрійович 1997 р.н., ураженого напругою. 
10. 28.05.23  ст. Ліщинівка 
В 10-05 ДСП Ліщинівка заявила що на мосту над р. Ворскла на 187км попав під напругу при спробі закинути вудочку Савунькин Андрій Сергійович 1996 р.н.  Доставлений швидкою допомогою в лікарню смт. Кобеляки. 
11. 18.06213.

В 21-38 ДСП Шабо повідомила ЕЧЦ-1, що по 2 колії попав під напругу і травмований смертельно чоловік (залаз на зерновоз), при собі документів немав, зі слів очевидців 19 років. 
12. 30.06.23 на ст. Буча (попадання під напругу сторонньої особи на електропоїзді №6638 по парній головній колії станції.

13. 02.07.23 ст. Есхар по 5-й колії під напругу 3,3кВ попав сторонній, Полієнко Андрій Віталійович 1995 р.н., піднявся на вагон вантажного поїзда та був смертельно травмований електричним струмом.  

14. 04.07.23 пер. Боярка – Васильків 1 по непарній колії зупинився електропоїзд №827 по причині падіння невідомої особи з даху вагона.

15. 08.07.23 ст.Решетилівка на 4-ій колії, зайнятій порожніми зерновозами попала під напругу дівчинка, Тимбур Олена Григоровна 1998 р. н

16. 22.08.23 19:45 ДСП Аккаржа Одеської залізниці повідомила ЕЧЦ-1, що по 4 колії попав під напругу чоловік.

На місці з'ясовано: попав під напругу учень 14 років.
17.  28.08.23 9-52 відключився фідер № 3 ст. Миронівка. Причиною відключення було потрапляння людини під напругу.

18. 21.11.23 ст.Іскорость, 

Підліток 13-14 років перекинув новорічну гірлянду через огородження пішохідного моста, яка своїм кінцем потрапила на фідерну лінію №1 та спричинила коротке замикання.

Потерпілий Юденко Віталій Дмитрович 29.08.1998 року народження, отримав опіки 1 та 2-го ступеню лівої руки та спини. 
Випадки травматизму зі сторонніми особами 2024 рік

1. 03.04.2024 о 19-15 машиніст поїзда №2012 Дронь заявив черговій по ст. Пісочна ЕЧ-8 Львівська зал. що на 4 колії біля вагонів цистерн лежить людина. На місце подій були викликані  міліція та швидка допомога. Постраждалий(хлопець 16 років) був доставлений двома невідомими що знаходились з ним під час випадку у приміщення чергового ст. Пісочна звідки його забрала швидка допомога.

2. 17.04.24 о 15-34 на ЕЧЕ-5 Буча Машиніст е/п. № 6624 заявив, що на даху електропоїзда, який знаходиться на з.п. Ворзель парної колії пер. Немішаеве - Буча лежить людина.

3. 26.04.24 О 01-58 ДСП ст. Крижопіль повідомила ЕЧЦ про те,

що на 3-ій колії ст. Крижопіль молодий чоловік попав під напругу к/мережі 27,5 кВ та лежить на даху критого вагона-зерновоза, з ним ще дівчина.

4. 01.05.24 о 12-30 по ст. Підзамче 1473 км 8 пк 11 колії товарного парку Львівської залізниці працівниками ВОХР виявлено смертельно травмовану електрострумом дівчину – підлітка Фірак Уляна Ігорівна народилась 14.03.2001р.  

5. 06.05.24 10-30 Південна зал. пер. Гоголєво- Матяшівка 252 км ПК-5 знайден чоловік без ознаків життя.  мешканець с.Яреськи.

6. 13.05.24 2-06 – 

3-00 – ЕЧЦ – 5 Дебальцеве повідомив, що на даху потягу було знайдено труп чоловіка 1993 року народження.

7. 15.05.24 О 20-30 ЕЧЦ поступила інформація від ДНЦ про те, що на 27 км ПК 3-4 перегону Ірпінь-Біличи посторонніми знайдено труп чоловіка з слідами електротравми. 

8. 02.06.24 на ст. Любашівка 
22-55 ЕЧК-40 Усатенко повідомив ЕЧЦ-6, що на 3-й колії станції Любашівка  попав під напругу хлопець.

На місці з'ясовано: постраждалий піднявся на зерновоз, був уражений електричним струмом та впав на землю.

9. 07.06.24 на ст. Кучурган з лівої сторони по ходу потяга була виявлена дитина /хлопчик/ у віці приблизно 7-8 років вражена електричним струмом. 

10. 07.06.24 на ст. Котовськ на 56-й колії станції троє хлопців знаходяться на дахах вагонів. По прибутті на місце виклику, ВОХР нікого не знайшов. Пізніше стало відомо, що одного з хлопців, Сініцина В.І., 1999 р.н., забрала швидка допомога з 60% опіків.

11. 11.06.24 О 14-40 маш. електропоїзда № 6026 (б/н 7074) Пасмур на зупиночній платформі Лозовеньки виявив на даху електропоїзда дитину - дівчинку14-15 років, ймовірно вражену електричним струмом, без ознак життя. 

12. 12.06.24 ДСП Роток (ПЗз) повідомила, що на п’ятій колії при спробі залізти на цистерну було травмовано електрострумом к/м Зінченко Віолету Олександрівну, 21.10.2002 р.н. 
13. 17.06.24 
19-30 п.4701 (маневровий локомотив) машиніст Власенко повідомив, що на 86км ПК-1 (залізничничний міст Брянський через річку) виявив мертвого хлопчика.  

14. 19.07.24 19-55 - на даху ПСК виявлено труп невідомого чоловіка (місцевий 26 років).

Повідомлено в «швидку» і міліцію міста Харцизьск.
15. 19.07.24 19-46 на станції Ксенієве (Одеська зал.)– попадання підлітка невідомого віку під дію електроструму від контактного проводу при спробі залізти на дах зерновозу.
16. 22.07.24  20-07 ДСП Лелеківка ( ЕЧ Знам'янка Од. зал.) повідомила ЕЧЦ про те, що на 4-й колії дитина 12 років, Зачета Ігор Сергійович,2002 року народження, заліз на  газову  цистерну та потрапив під напругу.

17. 28.08.24 О 18-43 чергова поста ЕЦ-2 ст. Жмеринка повідомила ЕЧЦ-3 Жмеринка про попадання під напругу к/мережі 27,5 кВ під час спроби піднятися на дах вантажного вагону на 63 колії Козятинського парку. 

Постраждалий підліток 15 років живий, відправлений каретою швидкої допомоги до районної лікарні міста Жмеринка з опіками 50%.

Випадки травматизму зі сторонніми особами 2025 рік

1. 24.01.25 03-20 По доповіді чергового по відділенні ДН-2 Надрічний ЕЧЦ-2, що на ст.Тернопіль впав з шосейного моста на 2-гу колію чоловік Лебідь Тарас Володимирович.

При падінні зачіпив к/мережу.

2. 31.01.25 О 14-41 

За інформацією ДСП ст. Дубно на 4 колії, де  знаходилося 15 вагонів-зерновозів, на 10 вагоні виявлено труп Тарасюка Юрія Миколайовича, 2002 р. н., зі слідами ураження електричним струмом.
3. 24.02.25 На ЕЧЕ-15(Здолбунів) 

По 34-й колії сортувального парку (колія для відстою хоз.поїздів) в 22-20 електрострумом травмовано Степанюка Михайла 1996р.н. житель м. Рівне, який заліз на вагон УКСП.

4. 25.02.25 О 01-40 ДСП поста ЕЦ-3 ст. Дарниця повідомила ЕЧЦ-6 про двох молодих людей на вагоні-зерновозі на 4 колії непарного парку прийому ст. Дарниця: один лежав без ознак життя на вагоні та другий сидів на вагоні.

5. 26.02.25 19-35 Лінійна міліція повідомила ЕЧЦ-4, що на ст. Коростень з пішохідного мосту стрибнула людина та впала у напіввагон який знаходився на 4 колії.

На місце події прибули служби МЧС та швидка допомога, постраждалого – чоловік приблизно 15 років - дістали з напіввагону та притомного доставили до лікарні.

6. 28.02.25 на ст. Клепарів 
09-10 Бригаду ЕЧК-1 допущено до роботи по забезпеченні бригади МНС. На місці загорання виявлено обгоріле тіло невідомого чоловіка  що лежало на цистерні. Особа потерпілого та причини знаходження на колії  встановлюються. 

7. 01.03.25 
В 17-10 ДС Дарниця повідомив, що по 29-й колії на даху приміського електропоїзда (ЕР9м-539 №7341 ТЧМ-Мовчан) знаходиться людина.

Причина пошкодження: перепал контактного проводу по 29-й колії ст. Дарниця внаслідок потрапляння під напругу хлопця 17 років (1997р н.), умисно виліз на дах приміського електропоїзда, де доторкнувся до контактного проводу. Потерпілий живий, знаходиться в 2-й міській лікарні, 82% опіків.
8. 14.03.25 в 14-20 Як повідомив ДСП ст. Вінниця на цистерну, яка знаходилась на сьомій колії, залізли сторонні особи (два підлітки: Олексюк Ростислав, Прокопенко Ілля 2002 р. народження).

9. 21.03.25 о 17-18 Ромодан 

О 17-49 ДНЦ повідомив про ураження електричним струмом напругою 27,5 кВ на мосту 228 км підлітка Шульгу Артема Геннадійовича, 2001 р. н., учня 7 класу школи №9 м. Миргород.

Постраждалий в критичному стані з опіками 40-50% шкіри (уражені грудна клітина, ноги та ліва рука) доставлений в лікарню м. Миргород. 

10. 23.03.25 14-05 відключився В-27,5 фідеру к/мережі № 1 та № 2 на ЕЧЕ-4 Дарниця 

Причина: перепал контактного проводу по 6-й колії стався внаслідок потрапляння під напругу підлітка (хлопець віком 15-18 років, особа встановлюється) який умисно виліз на цистерну і доторкнувся до контактного проводу.
11. 02.04.25 О 19-23 ДСП ст. Дарниця повідомила про травмування електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ двох підлітків 16-ти років під час спроби перелізти через цистерну поїзда № 2541, який знаходився на 27-й колії. 

Один підліток загинув на місці пригоди, другого з опіками різного ступеню важкості забрала швидка допомога.

12. 17.04.25 о 21-20 По ст. Глещино (ЕЧ Кременчук) смертельно травмований струмом мешканець с.Козельщина Сіраш Денис Володимирович 18.04.97 р.н. при спробі залізти на вагон.

13. 19.04.25 20-50 ДНЦ -3 повідомив ЕЧЦ-5, що на 4 колії ст. Долинська людина потрапила під напругу, викликано швидку допомогу та міліцію.

На місці з'ясовано: постраждалий Милованов Андрій Павлович, 2003 року народження (12 років).

14. 08.05.25 о 19-50 ДСП ст. Баришівка повідомив про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ хлопчика віком приблизно 12 років, який піднявся на вагон вантажного поїзда на 4-й колії ст. Баришівка. 

15. 17.05.25 о 18-50 Працівники ЛВМ на ст. Радивилів повідомили начальни-ка ЕЧК-1 Радивилів про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ дівчинки віком 12 років на 17-й колії в парній горловині ст. Радивилів, яка вилізла на вагон-цистерну сфотографуватися.

16. 05.06.25 О 18-27 На вагоні-цистерні, який знаходився на 17-й колії технологічного парку ст. Одеса-Східна, уражений електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ Паладій Дмитро 10.02. 2000 р. н., що проживає за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 103, учень с/ш №22.

17. 11.06.25 О 20-44 черговий по відділку повідомив ЕЧЦ-3 про те, що на ст. Обарів (ЕЧ Рівне) на 6-тій колії хлопець Кравчук Олексій Олександрович 15 років піднявся на вагон вантажного поїзда де був уражений електричним струмом та помер.
18. 16.06.25 Травматичний випадок з підлітком 16 років (інші данні про постраждалого відсутні).

При стоянці на ст. Заворичі помічник машиніста електропоїзда №6920 о 19-05 почув звук дуги та побачив постраждалого, що лежав на платформі. Ймовірно підліток виліз на дах електропоїзду, де був уражений електричним струмом 27,5 кВ.

19. 17.06.25 о 23-55 ДСП ст. Деражня повідомила ЕЧЦ-3 про ураження електричним струмом напругою 27,5 кВ з послідуючим падінням на землю, Каргопальцева Богдана Сергійовича, 2000 р. н., який переліз через огорожу пішохідного мосту та наблизився на небезпечну відстань до ПЛ ДПР.
20. 30.06.25 19-10 представник міського РЕМу повідомив ЕЧЦ-2 про те, що на 48 колії Фастівського парку ст. ім. Шевченка чоловік піднявся на пусту цистерну де був уражений електричним струмом. 

21. 05.07.25 02-30 за повідомленням чергового по ст. Яготин, стороння особа (чоловік, приблизно 25 років) був уражений електричним струмом, при спробі перелізти через вагони зерновозів, які знаходились на  6 колії ст. Яготин. 
22. 07.07.25 О 21-00 на 9 колії ст. ім. Т. Шевченка обхідник вагонів виявив двох осіб – хлопця та дівчину з слідами ураження електричним струмом, повідомив ДСП ст. ім. Т. Шевченка та викликав швидку допомогу.

23. 19.07.25 18-35 повідомила ДСП-Диліївка  (Донецька зал.) про смертельне травмування підлітка 14 років, при спробі крадіжки пристроїв контактної мережі. Нею викликана швидка допомога і міліція.

24. 19.07.25 о 19-05 по 3 колії ст. Біла Церква на вагон-зерновоз піднявся хлопець Басай Андрій Олександрович 18.02.1997 р.н., мешканець міста Біла Церква та був уражений електричним струмом к/мережі. 
26. 29.07.25 О 16-50 ДСП Шостаківка повідомила ЕЧЦ, що струмом був уражений підліток 10 років, який заліз на зерновоз. 
27. 30.07.25 18-43 черговий відділку повідомив ЕЧЦ-2, що на ст.Тернопіль Львівській парк 35 колія невідмий (хлопець 15-16 років) піднявся на вагон, був смертельно уражений електричним ситрумом і впав з вагону. 
28. 30.07.25 
21-40 ДГП повідомив, що на ст. К-Дніпровський травмовано електрострумом чоловіка (вік ~ 18 років) при спробі залізти на міську електричку №7359. Живий, ходив по платформі.
29. 09.08.25 о 23-09 

Чергова ЕЦ-2 Кременчук Данько доповіла, що в парку Чередники на 6 колії на вагоні знаходився чоловік який був уражений електричним струмом. Постраждалий – Балков Анатолій Валерійович 1992 р.н.
30. 17.08.25 
О 15-10 ДСП ст. Київ-Московський повідомила про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ підлітка віком до 18 років, який піднявся на вагон вантажного поїзда, що стояв на 10-й колії ст. Київ-Московський.

31. 21.08.25 О 21-30 лікар швидкої допомоги повідомив ДНЦ, що на каркасі мосту 2км ПК-2 пер. Основа - Тернова знаходиться підліток без ознак життя.

Мудрак Олексій Сергійович, 14 років, місце проживання - с.м.т. Безлюдівка, вул.Кооперативна, б.8, кв. 3.
32. 29.08.25 ДСП ст. Байрак повідомила ЕЧЦ (ЕЧ Дебальцеве) про обгоріле тіло на проводах к/мережі непарної колії, виявив машиніст слідувавшого по непарній колії тепловоза.

33. 08.09.25 О 15-55 ДСП ст. Фастів-1 повідомила про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ біля опори № 165 Михайлова Пилипа, який разом зі своїми однолітками бігав по даху вагонів-зерновозів, які стояли на 6 колії станції.

34. 08.09.25 

О 16-22 ДСП ст. Вишневе повідомила про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ хлопця віком 19 – 20 років, який після зупинки електропоїзда № 6019 Київ – Козятин, ЕР9м-501, спробував вилізти на його дах.

35. 13.09.25 О 21-03 ДСП ст. Переяславська повідомив про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ хлопця віком приблизно 18 років, який виліз на вагон-цистерну, що стояв у складі поїзда на 3-й колії станції. 

Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події констатували смерть потерпілого.
36. 17.09.25 О 17-56 ДСП ст. Попільня повідомив про ураження електричним струмом к/мережі напругою 27,5 кВ зі смертельним наслідком чоловіка віком 20 – 25 років, який виліз на вагон-зерновоз, що стояв у складі поїзда на 3-й колії станції.
37. 19.09.25 
04-35 ДНЦ повідомив, що по 10 колії станції Київ-Московський враження електричним струмом сторонню особу (людина знаходилась на землі).

Причина: невідомий віком 20-25 років виліз на дах вантажного вагону по 10 колії станції Київ-Московський, внаслідок чого був смертельно уражений електричним струмом.
38. 19.09.25 21-30 ДНЦ повідомив, що по 6 колії станції Київ-Петрівка невідомий віком 17 років виліз на дах вантажного вагону, смертельно уражений електричним струмом.
39. 23.09.25 о 07-50 невідомий, віком 20-25 років виліз на дах вантажного вагону, який стояв на 56 колії ст. Київ-Волинський, внаслідок чого був смертельно уражений електричним струмом.
Випадки травматизму зі сторонніми особами 2026 рік

17.03.2026 о 17 год 55 хв на 68 км ПК 6 перегону Спартак – Бородянка регіональної філії «Південно-Західна залізниця» за повідомленням машиніста приміського поїзда № 6622 сполученням «Тетерів – Святошин» поїзд зупинився через спрацювання відключення головного вимикача. Під час огляду рухомого складу біля одного з вагонів було виявлено підлітка, 2012 р.н. з ознаками ураження електричним струмом від контактної мережі. Потерпілого госпіталізовано до Київської обласної дитячої лікарні м. Боярка, попередній діагноз: опіки 1, 2 ступеню, перелом руки і ноги, черепномозкова травма. 

29.03.2026 о 17 год 10 хв на 61 колії (Оборотний парк) станції КиївПасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця» троє підлітків піднялися на дах пасажирського вагона (неробочого парку), де були уражені електричним: струмом контактної мережі – одного з них травмовано смертельно, двох інших з численними опіками було доставлено до Київської міської дитячої клінічної лікарні (пізніше ще один підліток помер у лікарні від отриманих травм). 

01.04.2026 об 11 год 49 хв на 12 км ПК 5 станції Святошин за повідомленням машиніста приміського поїзда № 6614 сполученням «Коростень – Київ» на вхідних стрілках станції було виявлено тіло підлітка 2012 р.н. з ознаками травмування рухомим складом. За попередньою інформацією потерпілий перебував у міжвагонному просторі електропоїзда № 7422 сполученням «Святошин – Дарниця», не втримався та впав, внаслідок чого отримав травми не сумісні з життям. 
ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ ДІТЕЙ:
1. Усунення дії електричного струму на людину, є першочерговим кроком, але при цьому дотримуючись заходів особистої безпеки. З урахуванням конкретних умов слід перерубати кабель сокирою, але його ручка неодмінно повинна бути сухою і лише дерев'яною або обірвати дроти за допомогою сухої мотузки або сухого жердини.

Бувають випадки, коли електричний струм може діяти на відстані, таке зазвичай відбувається, якщо має місце бути при високій напрузі. У цій ситуації доцільно застосувати довгу палицю або дошку, неодмінно дерев'яну і суху і вже нею відкинути провід від дитини (якщо це, можливо, терміново вимкнути рубильник або викрутити боязкі).

При наданні першої допомоги, не можна торкатися до одягу, якщо вона мокра. Людині, який надає першу допомогу потерпілому, можна скористатися для особистого захисту від електроструму виробами з гуми (рукавички), те ж саме стосується бавовняних і вовняних тканин.

При цьому захисні речі повинні бути неодмінно сухими. Перед наданням невідкладної допомоги потерпілому, необхідно переконатися в ізольованості від землі.

В якості ізоляції добре підійде гумове взуття, сухі дошки, скло, складений одяг і т. Д. Не можна торкатися до будь металевим виробам.
Перша допомога в усіх випадках повинна починатися з негайного звільнення потерпілого від подальшого контакту з ланцюгом електричного струму.
 Найпростішим способом є відключення ланцюга вимикачем або рубильником, вигвинчування "пробки" і т.д. Але якщо вони знаходяться далеко або з якихось інших прічінм відключити їх неможливо, то слід обірвати або перерубати провід токонесущий, відвести дріт в бік від потерпілого. 
Потрібно бути обережним, щоб рятувальник не став частиною електричного кола-перерубати провід, потрібно обернути сухою вовняною, шовковою або прогумованою матерією ручку інструменту, якщо вона зроблена не з сухого ізолятора. 
Рубати дроти щоб уникнути короткого замикання слід окремо.
 Знеструмлюючи потерпілого, який надає допомогу повинен стояти на якому-небудь сухому гумовому, дерев'яному, скляному або іншому предметі, зробленому з діелектрика (ізолятора). Також рятувальник повинен мати на увазі, що його може вразитиелектрична дуга, оскільки струм високої напруги створює цю дугу навколо потерпілого на відстані 10 футів (1 фут дорівнює 3.3 метра).
 ЗВІДСИ ВИПЛИВАЄ, ЩО ДО ПОТЕРПІЛОГО НЕ МОЖНА ДОТОРКАТИСЯ ДО ТИХ ПІР, ПОКИ ДЖЕРЕЛО СТРУМУ НЕ БУДЕ ЗНЕШКОДЖЕНО АБО ПРИБРАНО. НАПРИКЛАД, ШМАТКОМ СУХОГО ДЕРЕВА.
Коли потерпілого звільнили, його потрібно відразу оглянути, перевірити дихання і серцеву діяльність і виміряти життєво важливі показники, забезпечити доступ свіжого повітря: розстебнути комір і пояс штанів або спідниці, інші стягують предмети одягу, укласти на рівне місце. Якщо серцебиття і дихання, навіть слабке, збережені, можна давати вдихати нашатирний спирт, слід окропити обличчя холодною водою, розтерти тілоодеколоном, тепло укутати потерпілого, негайно викликати лікаря. При збереженій свідомості можна дати болезаспокійливі ліки, заспокійливі та серцеві засоби. На уражену електроопіків шкіру накладають пов'язку, бажано зі стерильного бинта, змоченого розведеним спиртом.

При виражених розладах дихання і серцевої діяльності, а тим більше при їх повної зупинки слід негайно, не втрачаючи ні хвилини, приступати до штучної вентиляції легень та непрямого масажу серця і продовжувати їх до повного відновлення самостійного серцебиття і дихання. Іноді на це може знадобитися 3-4 години і більше. 
Припиняти ці реанімаційні заходи до повного відновлення серцебиття і дихання не можна, в усякому разі, до приїзду лікаря. Продовжувати їх у разі потреби потрібно і в машині під час транспортування потерпілого до лікувальної установи. Тільки поява ознак істинної біологічної смерті (багряні трупні плями на шкірі нижележащих частин тіла і трупне задубіння м'язів, різко утрудняє руху у всіх суглобах) можуть служити виправданням для припинення спроб оживити потерпілого. 
Ні в якому разі не можна закопувати в землю ураженого електричним струмом або блискавкою людини або ж обливати його водою - це викликає охолодження організму, утруднює дихання і роботу серця, забруднює опікові поверхні землею, що може призвести до розвитку правця та газової гангрени, і, що саме головне, виключає можливість негайно приступити до штучного дихання і масажу серця, які є єдиними надійними та ефективними заходами боротьби з "уявної смертю" при важких ураженнях електричним струмом.
УВАГА !
НЕБЕЗПЕКА  УРАЖЕННЯ  ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЯХ !
НАПРУГА В КОНТАКТНІЙ  МЕРЕЖІ – 27500 ВОЛЬТ (для порівняння , в побутовій електромережі 220 Вольт).

НЕ ПІДІЙМАЙТЕСЬ  НА  ДАХИ  ВАГОНІВ , НА ОПОРИ ТА КОНСТРУКЦІЇ  КОНТАКТНОЇ  МЕРЕЖІ ТА ПОВІТРЯНІ  ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ .

НЕ  ТОРКАЙТЕСЬ  ДО  ПРОВОДІВ ЯКІ  ПРОХОДЯТЬ ВІД  ОПОР , СПЕЦІАЛЬНИХ  КОНСТРУКЦІЙ  КОНТАКТНОЇ  МЕРЕЖІ ТА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ.

НЕ  НАБЛИЖАЙТЕСЬ ДО  ОБІРВАНИХ  ПРОВОДІВ  ТА  КАБЕЛІВ.

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ!!!
